PNT/2017/04/	15						Opole, dnia: 18.04.2017

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy:  Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust.4 Prawa Zamawiający informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

W treści siwz na stronie w rozdziale „Warunki udziału w postępowaniu”,

jest:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 m3.

2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto (nie wliczając urządzeń aktywnych), obejmującą zakres:

  - Instalacje techniczne dedykowane DC:

1.	klimatyzacji precyzyjnej,

2. 	wentylacji mechanicznej;

3. 	elektro-energetyczne;

  - Instalacje teletechniczne (niskoprądowe), w tym :

      - Systemy okablowania strukturalnego

      - AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) zintegrowana z systemem

      - BMS (Building Management System) lub podobne systemy zarządzania;

      - SKD (System Kontroli Dostępu),

      - SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu);

      - CCTV (Closed-Circuit TeleVision)

      - Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) gazowe;

3.  jedną dokumentację projektową, w której zakres wchodziły: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar, informacja BIOZ oraz STWiOR dla budowy budynku użyteczności publicznej obejmującą co najmniej branżę: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje sanitarne oraz elektryczne wraz z projektem zagospodarowania terenu.

4 .dokumentację techniczną (projektową) budowy lub przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto (nie wliczając urządzeń aktywnych).

Wymagany zakres doświadczenia opisany w pkt 1-4 może być wykazany w jednym zadaniu łącznie lub w kilku zadaniach oddzielnie

Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż PLN zostanie przeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

U W A G A:  Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny .

winno być:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 m3.

2. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto (nie wliczając urządzeń aktywnych), obejmującą zakres:

  - Instalacje techniczne dedykowane DC:

1.	klimatyzacji precyzyjnej,

2. 	wentylacji mechanicznej;

3. 	elektro-energetyczne;

  - Instalacje teletechniczne (niskoprądowe), w tym :

      - Systemy okablowania strukturalnego

      - AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) zintegrowana z systemem

      - BMS (Building Management System) lub podobne systemy zarządzania;

      - SKD (System Kontroli Dostępu),

      - SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu);

      - CCTV (Closed-Circuit TeleVision)

      - Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) gazowe;

3.  jedną dokumentację projektową, w której zakres wchodziły: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar, informacja BIOZ oraz STWiOR dla budowy budynku użyteczności publicznej obejmującą co najmniej branżę: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje sanitarne oraz elektryczne wraz z projektem zagospodarowania terenu.

4 .dokumentację techniczną (projektową) budowy lub przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime.

Wymagany zakres doświadczenia opisany w pkt 1-4 może być wykazany w jednym zadaniu łącznie lub w kilku zadaniach oddzielnie

Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż PLN zostanie przeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

U W A G A:  Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny .

W rozdziale:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Zamawiający dodaje punkt 5f w brzmieniu:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego wymaga się złożenia  kart katalogowych podstawowych systemów Data Center tzn. – klimatyzacji precyzyjnej, zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych oraz szaf rack i listw.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu i zamieścił na swojej stronie internetowej jego treść.